北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

产品名称：毒鼠强速测试剂盒

批号：20181221

规格：10份测定用量

数量：50盒

生产日期：2018年12月21日

| 检验项目 | 检出度测试 |
| --- | --- |
|  | 标准值 | 显色度 | 标准值 | 显色度 | 标准值 | 显色度 | 标准值 | 显色度 |
| 毒鼠强（μg/ml) | 1.05 | 弱阳性 | 1.10 | 弱阳性 | 1.2 | 阳性 | 1.3 | 强阳性 |

结论：产品合格

检验员：

检验日期：