北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 甲醇速测盒 | **生产日期** | 年 月 |
| **规格型号** | CDC-1081 | **有效期至** | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 速测管显色准确度  酒中甲醇含量g/L | 0.1  0.3  0.6  1.0 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 6±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 4±0.2 | 合格 |
| C试剂含量，ml/瓶 | 20±0.2 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：