北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 氰化物速测盒 | **生产日期** | 2020年12月 |
| **规格型号** | CDC-1122 | **有效期至** | 2022年12月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 试纸显色检出限  氰化物含量0.05mg/L | 试纸出现橘红色 | 合格 |
| 氰化物检测试纸，片/包 | 21±1 | 合格 |
| 氰化物检测酒石酸，支/包 | 21±1 | 合格 |
| 检测装置密封性 | 密封性良好 | 合格 |
| 碳酸钠溶液，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：