北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 苏丹红色素速测盒 | **生产日期** | 2021年01月 |
| **规格型号** | CDC-2041 | **有效期至** | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 苏丹红Ⅰ号苏丹红Ⅱ号苏丹红Ⅲ号苏丹红Ⅳ号苏丹红Ⅰ号 | 点样量10μl 目视可见点样量10μl 目视可见点样量10μl 目视可见点样量10μl 目视可见检出限 8μg/ml |  合格 |
| 展开剂，ml/瓶 | 60±0.2 | 合格 |
| 层析纸，张/包 | 21±1 | 合格 |
| 毛细管，支/管 | 51±1 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：