北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 蜂蜜还原糖含量速测包 | **生产日期** |  年 月 |
| **规格型号** | 30次测定用量/套 | **有效期至** |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
|  显色准确度还原糖 % | 406080 | 合格 |
| 包装成套性 | A、B试剂各1瓶， 蜂蜜沾取板30片，检测管30只，比色卡1片 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：