北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 生产日期 | 2020年12月 |
| 规格型号 | 20次测定用量 | 有效期至 | 2022年12月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 速测卡显色准确度过氧化苯甲酰含量mg/kg | 0102550 | 合格 |
| 速测卡数量，片/包 | 21±1 | 合格 |
| 检测管数量，支/包 | 4 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：