北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 余氯速测管 | 生产日期 | 年 月 |
| 规格型号 | 20次测定用量 | 有效期至 | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 速测管显色准确度  Cl含量mg/l | 0.1  0.3  1.0  3.0  5.0 | 合格 |
| 试剂管数量 | 20 | 合格 |
| 包装密闭性 | □合格 □不合格 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：