北京食安迅达科技有限公司

检 验 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 总大肠菌群检测试剂盒 | 生产日期 | 20220125 |
| 经验依据 | 参照GB/T5750.12-2006经37℃培养18小时 | 规格数量 | 100盒/箱 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 大肠埃希菌（100cfu/ml水样） | 紫色变为黄色，产酸产气 | 合格 |
| 金黄色葡萄球菌（100cfu/ml水样） | 不生长，培养液不变色 | 合格 |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

结论：该产品可用于生活饮用水及其水源水总大肠菌群指标的检测。

报告人： 日期：