北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 0.1%甲基橙指示剂 | 生产日期 | 2023年3月12日 |
| 规格型号 | 100ml/瓶 | 有效期至 | 2024年7月11日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| pH变色范围 | 3.2～4.4(红→黄) | 合格 |
| 装量ml/瓶 | 105±2 | 合格 |
| 密封性 | 密闭 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：