北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中臭氧速测管 | 生产日期 | 2021年03月 |
| 规格型号 | 30次测定用量 | 有效期至 | 2022年09月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 速测管显色准确度臭氧(O3)含量mg/L | 0.020.10.30.5 | 合格 |
| 大试剂管数量，支/包 | 31±1 | 合格 |
| 小试剂管数量，支/包 | 31±1 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：