北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水质总硬度速测盒 | 生产日期 | 2021年03月 |
| 规格型号 | S303 | 有效期至 | 2022年03月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 1号试剂滴加度准确度 | 0.05ml/滴 | 合格 |
| 3号试剂滴加度准确度 | 0.05ml/滴 | 合格 |
| 3号试剂浓度 | 0.05mol/L | 合格 |
| 玻璃试管刻度线准确度 | 5ml | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：