## Sheet1
艺卓牌 泳池水安全快速检测箱YCS-3型 装箱单
品 名 | 规格/单位 | 数量 | 备注
ABS注塑箱体 (含吸管30支) | 35×28×10cm | 1套
水质采样器 | 250ml采样量 | 1个 | 图像
水质浊度速测管（含标准溶液） | 约15次以上配标用量 | 1套 | 说明
温度计 | 不锈钢针式 | 1个
酸度计 | 笔式 | 1个 | 说明
酸碱度pH检测管 | 30支/包 | 1包 | 说明
水中尿素速测管 | 20次测定/包 | 3包 | 说明
余氯速测盒 | 200次测定/盒 | 1盒 | 说明
余氯速测管（浸脚池水中余氯检测） | 20支/包 | 3包 | 说明
艺卓牌 泳池水安全快速检测箱YCS-4型 装箱单
在YCS-3型基础上增加以下内容
品 名 | 规格/单位 | 数量 | 备注
余氯、总氯、二氧化氯、尿素速测仪（手持式） | YZSC-4型 | 台 | 简介
采样说明：
1.按照GB/T18204.6-2013卫生监测技术规范中的规定，对游泳池水进行采样检测。
2.儿童池选取1-2个点。成人池≤1000㎡选取2个点，>1000㎡选取3个点。
3.水面下30cm处采样后检测
泳池水参考卫生标准
项目名称 | 标准值 |  | 备注
水质温度 | 22～26℃
水质浊度 | ≤5度
人工泳池水酸碱度 | PH=7.0～7.8
天然泳池水酸碱度 | PH=6.0～9.0
水中尿素 | ≤3.5mg/L
水中余氯 | 0.3～0.5 mg/L
浸脚消毒池水中余氯 | 5～10 mg/L
下载装箱单
北京食安迅达科技有限公司
地址:北京市朝阳区广渠东路唐家村5号 佳之兴商务楼3-220A
电话: 010-87703877，
信箱: yz9999@vip.163.com
QQ号: 1944394173
微信：17343004312
网址：www.bjsaxd.com
有问有答